**Выписка из протокола**

заседания правления ТСЖ «Серебряный бор»

г. Красноярск «12» ноября 2014 г.

**ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ**

1. **Приобретение сварочного аппарата.**

**Решили:** Управляющему приобрести сварочный аппарат.

1. **Приобретение снегоуборочника.**

**Решили**: Управляющему приобрести снегоуборочник.

1. **Проведение работ по установке и функционированию колодца-отстойника перед КНС-1.**

**Решили:** Управляющему начать проведение работ по установке колодца-отстойника, так как верхний слой земли промерз, должно быть уменьшение грунтовых вод. В случае большого количества грунтовых вод работы по установке колодца-отстойника остановить и больше не проводить.

1. Прочие вопросы:

**а)** Качество питьевой воды в поселке;

Ежемесячно проводим химический анализ воды на содержание: железо общее. Результаты испытаний воды на содержание железо общее **от 07.11.2014г. 0,23 при ПДК 0,30**. Питьевая вода в поселке соответствует требованиям.

**Решили:** Управляющему каждый месяц проводить анализ питьевой воды на содержание железо общее, докладывать правлению о результатах и публиковать в протоколе заседания правления.

**б)** Подготовка рассмотрения бюджета поселка на 2015 год.

2014 год подходит к завершению. Управляющему и бухгалтеру к следующему заседанию правления подготовить черновой вариант бюджета поселка на 2015 год.

Председатель правления Г.А. Славкин